## خط هوایی
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه اول 1402
30101 | قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برج‌های مخابراتی مشبک. | کیلوگرم
30102 | قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت. | کیلوگرم
30202 | قطعات هر‌نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت. | کیلوگرم
30301 | ریشه برج برای برج های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. | کیلوگرم
30303 | ریشه برج (انکربولت) و تمپلیت برای دکل‌های تلسکوپی. | کیلوگرم
40107 | برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40108 | افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر). | متر - دستگاه برج
40111 | برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40207 | برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40211 | برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40303 | برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40304 | افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر). | متر - دستگاه برج
40307 | برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40313 | برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40401 | برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۲۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40403 | برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40405 | برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40411 | برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40413 | برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
82050102 | سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه. | کیلوگرم
82050103 | سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه. | کیلوگرم
82050105 | سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم. | کیلوگرم
82050106 | سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم. | کیلوگرم
82050301 | سیم هادی پر‌ظرفیت ACCC با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82050401 | سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش گالوانیزه با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82050402 | سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش آلومینیومی با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82060102 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 10/5 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 6/5 کیلوآمپر، حاوی 24 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060104 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 10/5 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 6/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060203 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 12 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 8/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع NZDSF. | متر طول
82060204 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 12 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 8/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060401 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 15 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 15 کیلوآمپر، حاوی 24 رشته فیبر نوری از نوع NZDSF. | متر طول
70101 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۸۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70102 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70103 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70104 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر. | عدد
70105 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر. | عدد
70108 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70110 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰میلیمتر. | عدد
82070201 | مقره بشقابی‌ شیشه ای بال – ساکت 70 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 146×255 میلیمتر. | عدد
82070202 | مقره بشقابی ‌شیشه‌ ای‌ بال – ساکت 120 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 146×255 میلیمتر. | عدد
82070203 | مقره بشقابی‌ شیشه‌ ای‌ بال – ساکت 160 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 170×280 میلیمتر. | عدد
82070204 | مقره بشقابی ‌شیشه ای ‌بال – ساکت 210 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 170×280 میلیمتر. | عدد
82070205 | مقره بشقابی‌ شیشه ای‌ بال – ساکت 120 کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد 146×280 میلیمتر. | عدد
82070207 | مقره بشقابی ‌شیشه ای‌ بال – ساکت 210 کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد 170×325 میلیمتر. | عدد
82080101 | مقره کامپوزیتی تا 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 63 کیلوولت با فاصله خزشی تا 2000 میلیمتر. | شاخه
82080103 | مقره کامپوزیتی تا 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 132 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 3625 میلیمتر. | شاخه
82080107 | مقره کامپوزیتی 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080109 | مقره کامپوزیتی 160 کیلونیوتن برای ولتاژ 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080115 | مقره کامپوزیتی 160 کیلونیوتن برای ولتاژ 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080117 | مقره کامپوزیتی 210 کیلونیوتن برای ولتاژ 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080211 | اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080213 | اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون لولا) 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080215 | اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82090150 | زنجیره آویزی (I) ۸۰ کیلونیوتن، 63 ,132 کیلو ولت، دسته اول، تک سیم | مجموعه
82090152 | زنجیره آویزی (v) ۸۰ کیلونیوتن. 63 و132 کیلو ولت دسته اول، تک سیم | مجموعه
82090154 | زنجیره کششی (I)120 کیلونیوتن. 63 و 132 کیلو ولت دسته اول تک سیم | مجموعه
82090155 | زنجیره کششی (II)120 کیلونیوتن. 63 و 132 کیلو ولت دسته اول تک سیم | مجموعه
82090156 | زنجیره کششی (II) 120*2 کیلونیوتن، 63 و 132 کیلوولت دسته اول، باندل دو سیم. | مجموعه
82090157 | زنجیره آویزی (I) 120 کیلونیوتن، 63 و 132 کیلوولت دسته اول، تک سیم. | مجموعه
8209161 | زنجیره آویزی (I)120 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090167 | زنجیره آویزی (II) 2*120 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090172 | زنجیره آویزی (v) 120 کیلونیوتن، 230 کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه. | مجموعه
82090173 | زنجیره آویزی (v) 120 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل دوسیمه. | مجموعه
82090188 | زنجیره آویزی (V) 160کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090190 | زنجیره کششی (II) 2*210 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090191 | زنجیره کششی (III) 3*210 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه | مجموعه
82090196 | زنجیره آویزی (II) 210*2 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه. | مجموعه
82090197 | زنجیره آویزی (V) 210 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه. | مجموعه
82090401 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر تک‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. | مجموعه
82090402 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. | مجموعه
82090404 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه‌سیمه. | مجموعه
82090501 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی از قطر 14 تا 25 میلی متر | مجموعه
82090502 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی CANARY, DRAKE, CURLEW, MARTIN. | مجموعه
82090503 | ارتعاش‌گیر برای هر نوع سیم محافظ. | مجموعه
82090504 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا قطر 15 میلیمتر. | مجموعه
82090620 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 14 تا 17 میلیمتر | مجموعه
82090624 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 25.5 تا 30 میلیمتر | مجموعه
82090625 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 30.5 تا 33 میلیمتر | مجموعه

## خط زمینی
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه اول 1402
81020201 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | متر طول
81020202 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | متر طول
81020203 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81020903 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81020904 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | متر طول
81030204 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81030205 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81030304 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱6۰۰ میلیمتر مربع.
81040203 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81040205 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع.
81041005 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81050204 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81050205 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81050305 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81060101 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060301 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060401 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060501 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060701 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060901 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خو‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061001 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061101 | سرکابل 72٫5 کیلوولت گازی برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061401 | مفصل حرارتی برای اتصال کابل‌های 72٫5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061501 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 72٫5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061504 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061505 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد
81061508 | مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل‌های 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061509 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد
81070101 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070102 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 48 تار نوری. | متر طول
81070103 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070105 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی خشک حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070107 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070401 | مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال 24 تار نوری. | عدد
81080102 | لینک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه
81080108 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه
81080109 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP68 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه

## پست
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه اول 1402
20101 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20102 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20105 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20106 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20201 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20202 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). | دستگاه
20203 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20204 | ترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20205 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20207 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20302 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20303 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20308 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20309 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۸۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20310 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20311 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20401 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر با گروه برداری ynd | دستگاه
20402 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20404 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20502 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20503 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20601 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۰۰ آمپر. | دستگاه
20602 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۵۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۸۳۳ آمپر. | دستگاه
20701 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر. | دستگاه
20706 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر. | دستگاه
20707 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپرو کمتر. | دستگاه
30101 | راکتور شانت سه‌‌فاز ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. | دستگاه
30301 | راکتور شانت سه‌فاز ۲۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. | دستگاه
40103 | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40104 | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. | مجموعه
40105 | فیدر کوپلاژ ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40203 | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40204 | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. | مجموعه
40301 | فیدر خط یا ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. | مجموعه
40302 | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید. | مجموعه
40303 | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون کلید. | مجموعه
40401 | فیدر خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. | مجموعه
40502 | ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. | دستگاه
40503 | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. | دستگاه
40504 | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. | دستگاه
40703 | باس‌داکت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. | متر طول
40704 | باس‌داکت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. | متر طول
50101 | کلید قدرت سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50201 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50202 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50203 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). | دستگاه
50204 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). | دستگاه
50301 | کلید قدرت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
50401 | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
50402 | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. | دستگاه
50501 | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. | دستگاه
50502 | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر. | دستگاه
51002 | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر۲۵ کیلو آمپر. | دستگاه
60101 | سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60201 | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60301 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت بیشتر از‌ 1600 تا 3150 آمپر و تا‌ ۵۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60302 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ بیشتر از 1250 تا ۱۶۰۰ آمپر‌ و تا ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60303 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60401 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۳۱۵۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60402 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۱۶۰۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60403 | سکسیونر سه‌فاز۶۳ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60501 | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌، با مکانیزم فرمان موتوری نوع افقی (HCB). | دستگاه
60601 | سکسیونر سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60701 | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۵۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60801 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60802 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60805 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. | دستگاه
60901 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60902 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر، ‌۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60903 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60904 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. | دستگاه
70101 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70102 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70105 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70111 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 4 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70112 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70201 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70202 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70203 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70204 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70205 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70208 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70209 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70210 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع سوم. | دستگاه
70211 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 4 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70212 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70214 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1600 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70301 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70302 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از 2000 تا 2500 آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70303 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70304 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70305 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، 3 هسته‌ای. | دستگاه
70401 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70402 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 2000 تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70404 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70405 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، 3 هسته‌ای. | دستگاه
70407 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70408 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 2000 تا 2500 آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70410 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70411 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا 1200 آمپر، ۳ هسته‌ای. | دستگاه
70412 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا 1200 آمپر، 2 هسته‌ای. | دستگاه
80101 | ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 90 ولت آمپر. | دستگاه
80201 | ترانس ولتاژ 230 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 80 ولت آمپر با ظرفیت خازنی 7600 پیکوفاراد | دستگاه
80301 | ترانس ولتاژ 132 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 75 ولت آمپر با ظرفیت خازنی 12700 پیکوفاراد | دستگاه
80401 | ترانس ولتاژ 63 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 40 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 50 ولت آمپر. | دستگاه
| ترانس ولتاژ تابلویی ۳۳ کیلوولت. | دستگاه
| ترانس ولتاژ تابلویی ۲۰ کیلوولت. | دستگاه
110101 | بوشینگ پرسلینی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110111 | بوشینگ پرسلینی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110121 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110124 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی ۵۰۰ میلی‌متر. | دستگاه
110125 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، بیشتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110143 | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر برای هر فاز. | دستگاه
110145 | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر برای هر فاز. | دستگاه
110162 | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110163 | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی. | دستگاه
160105 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. | عدد
160106 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. | عدد
160204 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰کیلووار. | عدد
160205 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. | عدد
160206 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. | عدد
160207 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار. | عدد
90101 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶۰ کیلوولت، کلاس SH. | دستگاه
90201 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ،. BIL 1050 | دستگاه
90202 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ،. BIL 850 | دستگاه
90301 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90401 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. | دستگاه
90402 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90502 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL. | دستگاه
90701 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM . | دستگاه
90801 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90901 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. | دستگاه
90902 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
91101 | شمارنده‌ برقگیر با توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی همراه با ملحقات به‌طور کامل. | دستگاه
100101 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C16. | عدد
100102 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. | عدد
100103 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. | عدد
100202 | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. | عدد
100203 | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. | عدد
100301 | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C10. | عدد
100302 | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C8. | عدد
100401 | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C10. | عدد
100402 | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C8. | عدد
120101 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120102 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120201 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120202 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120303 | موج‌گیر ۰٫۵ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120401 | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120501 | راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بیشتر. | دستگاه
130101 | سیم رشته‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم (AAAC) با هر سطح مقطع. | کیلو گرم
130102 | سیم رشته‌ای از جنس آلومینیوم (AAC) با هر سطح مقطع. | کیلو گرم
130202 | لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر. | کیلو گرم
140101 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. | عدد
140102 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140103 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. | عدد
140104 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. | عدد
140105 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140106 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از ۳۰ تا ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140202 | کلمپ نگهدارنده هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، روی مقره. | عدد
140205 | کلمپ اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع. | عدد
140206 | اسپیسر باندل دو‌سیمه با فاصله ۱۰۰ میلی متر هادی. | عدد
140209 | کلمپ موازی برای ارتباط دو رشته هادی. | عدد
140212 | رینگ یکنواخت‌کننده ولتاژ و متعلقات جهت یک مقره اتکایی ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل. | عدد
140303 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140304 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140305 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140308 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140309 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140310 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140311 | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140312 | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140401 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140402 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140403 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140406 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140415 | بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر یرای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140416 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140417 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140418 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140419 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140420 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140421 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140502 | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل دو‌سیمه. | عدد
140503 | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل سه‌سیمه. | عدد
150101 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150102 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150103 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150104 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150105 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150106 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150201 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150202 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150203 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150205 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150206 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150302 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150304 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150402 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150404 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150501 | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۶۳ یا ۱۳۲کیلوولت. | زنجیره
150502 | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. | زنجیره
150601 | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، با قابلیت تنظیم طول. | مجموعه
150602 | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، بدون قابلیت تنظیم طول. | مجموعه
150701 | پیچ و مهره تا رده ۵٫۸ همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. | کیلو گرم
150702 | پیچ و مهره رده ۶٫۸ و بیشتر همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. | کیلو گرم
150703 | پیچ و مهره همراه واشر تخت و فنری استیل با هر سایز. | کیلو گرم
170101 | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170102 | فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170103 | فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170201 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170202 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، ۱۶۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170203 | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی،تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170301 | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170401 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170402 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170403 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. | فیدر
170404 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170405 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170406 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. | فیدر
170407 | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
180101 | سیم شبکه زمین مسی نرم (Annealed) با هر سطح مقطع. | کیلوگرم
180103 | شمش مسی تخت با هر سطح مقطع. | کیلوگرم
180201 | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع و کمتر. | عدد
180701 | پودر جوش بسته‌بندی شده در حجم و بسته مناسب برای یک جوش همراه پولکی مسی و فتیله (باروت یا چاشنی). | کیلوگرم
190101 | سازه فلزی گالوانیزه گنتری‌ها | کیلوگرم
190102 | سازه فلزی گالوانیزه پایه نگهدارنده تجهیزات و کابل. | کیلوگرم
190601 | انکربولت گالوانیزه گرم به همراه مهره و واشر مناسب. | کیلوگرم
200101 | کابل زره‌دار ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200102 | کابل زره‌دار ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200107 | کابل زره‌دار ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200207 | کابل زره‌دار ۱۰×۲ میلی‌متر مربع. | متر
200404 | کابل زره‌دار 70+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. | متر
200450 | کابل زره‌دار ۳۵×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200451 | کابل زره‌دار ۲۵×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200452 | کابل زره‌دار ۱۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200453 | کابل زره‌دار ۱۰×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200454 | کابل زره‌دار ۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200455 | کابل زره‌دار ۴×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200704 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع. | متر
200705 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۰ میلی‌متر مربع. | متر
200706 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع. | متر
200707 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع. | متر
200708 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع. | متر
200709 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع. | متر
200710 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع. | متر
200711 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۷ میلی‌متر مربع. | متر
200712 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع. | متر
200713 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع. | متر
203003 | کابل زره‌دار با شیلد ۱۶+۱۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
203004 | کابل زره‌دار با شیلد ۱۰+۱۰×۴ میلی‌متر مربع. | متر
210102 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۸۰ سانتی‌متر. | سلول
210103 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۶۰ سانتی‌متر. | سلول
210105 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اینترفیس کنترل(Follower). | سلول
210106 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل تپ چنجر ترانس (AVR) از نوع Swing | سلول
210107 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو کنترل فیدر فشار متوسط. | سلول
210201 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع .Swing | سلول
210202 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع ثابت. | سلول
210301 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو اینترفیس اسکادا .(MR/YV) | سلول
210302 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی PLC/TPS یا مایکروویو. | سلول
210303 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی مرکز تلفن .PABX | سلول
210304 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی .RTU | سلول
210305 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی .HVI | سلول
210402 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست انتقال از نوع ثابت. | سلول
210403 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست فوق توزیع از نوع ثابت. | سلول
210405 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع ثابت. | سلول
210406 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست فوق توزیع از نوع ثابت. | سلول
210408 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اصلی DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. | سلول
210409 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. | سلول
210414 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی DC ۴۸ ولت پست فوق توزیع. | سلول
210501 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه‌گیری ثابت. | سلول
210601 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه یک طرفه. | سلول
210602 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه دو طرفه. | سلول
210701 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر. | سلول
210703 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ. | سلول
210801 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل محلی (LCC). | سلول
| دیسکرپنسی سوئیچ. | دستگاه
| سمافور عقربه‌ای یا نشان‌دهنده با لامپ LED . | دستگاه
| واحد آلارم ۱۶ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۲۰ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۲۴ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۳۶ پنجره‌ای. | دستگاه
| سلکتور سوئیچ تا سه وضعیت. | دستگاه
| سلکتور سوئیچ پنج تا هفت وضعیت. | دستگاه
| تست بلاک جریانی یا ولتاژی. | دستگاه
| تست هندل جریانی یا ولتاژی. | دستگاه
| آلارم صوتی داخل سالن. | دستگاه
| آلارم صوتی محوطه پست. | دستگاه
| ترانسدیوسر تک‌فاز ولتاژی، جریانی، دما یا فرکانسی. | دستگاه
| ترانسدیوسر سه‌فاز ولتاژی یا جریانی. | دستگاه
| ترانسدیوسر توان. | دستگاه
| ترانسدیوسر سه‌فاز با قابلیت خروجی Modbus و چهار خروجی آنالوگ. | دستگاه
| تایمر با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
| رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل تا 7 آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
| رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل بیش از 7 آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
230101 | دستگاه‌ اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۲. | دستگاه
230102 | دستگاه ‌اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۵. | دستگاه
230103 | کنتور اندازه‌گیری توان اکتیو و راکتیو. | دستگاه
230401 | تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت (AVR) . | دستگاه
230402 | قابلیت موازی‌کردن تا شش ترانس تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت. | دستگاه
230403 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای AVR. | دستگاه
230404 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت و فیبر نوری برایAVR . | دستگاه
240101 | Server مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240102 | Engineering Work Station Computer with 23inch Monitor مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240103 | Operator Work Station Computer with two 23inch Monitors مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240105 | External Gateway. | دستگاه
240108 | سوئیچ در سطح پست مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۳. | دستگاه
240109 | سوئیچ در سطح بی مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۴. | دستگاه
240112 | زوج پورت فیبر نوری مضاعف جهت سوئیچ در سطح پست و بی. | زوج
240113 | Common BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۱. | دستگاه
240114 | BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۲. | دستگاه
240201 | مجموعه نرم‌افزارهای سیستم DCS شامل کلیه نرم‌افزارها جهت سرور ها و HMI ها و کامپیوتر مهندسی شامل Configuration ،Reconfiguration، سیستم عامل، Redundancy، خواندن مقادیر، مشاهده حوادث و اتفاقات، ارتباط با رله ها و Setting آنها و بطور کلی تمامی نرم‌افزارهایی که برای تکمیل سیستم DCS بنا به نیاز طرح بر اساس نظر کارفرما و مشاور لازم است. | مجموعه
240202 | اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۲۰۱ بابت افزایش تعداد Tag از ۲۵۰۰ به ۶۰۰۰ عدد. | مجموعه
250101 | رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۱ الف). | عدد
250107 | رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌‌های پایه (جدول ۱ ب). | عدد
250108 | قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. | عدد
250111 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. | عدد
250113 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت خطوط فو‌ق‌ توزیع. | عدد
250201 | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ الف). | عدد
250208 | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ ب). | عدد
250302 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت سه سیم‌پیچه. | عدد
250303 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت چهار سیم‌پیچه. | عدد
250304 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت پنج سیم‌پیچه. | عدد
250309 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت دو سیم‌پیچه. | عدد
250402 | رله دیفرانسیل باسبار سه‌فاز متمرکز با مشخصه امپدانس کم (Central Low Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ الف) . | عدد
250408 | رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250501 | رله حفاظت کلید با قابلیت‌های پایه (جدول ۵). | عدد
250503 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت کلید. | عدد
250505 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت کلید. | عدد
250601 | رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ الف). | عدد
250701 | رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. | عدد
250706 | رله حفاظت خطای زمین محدودشده ترانس از نوع با امپدانس بالا (High Impedance Restricted Earth Fault) . | عدد
250707 | رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس از نوع با امپدانس پایین (Low Impedance Restricted Earth Fault) با فانکشن مجزا جهت سمت HV و LV ترانس. | عدد
250712 | رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250719 | رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250722 | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under Voltage) یا حفاظت جریانی جهت‌دار سه‌فاز و زمین برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. | عدد
250728 | رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250748 | رله حفاظت ولتاژی ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). | عدد
250806 | رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس Load Sharing. | عدد
250901 | رله حفاظت دیفرانسیل راکتور با مشخصه امپدانس کم (Low Impedance) و سه‌فاز با قابلیت پایه (جدول ۳ج). | عدد
251101 | رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب).. | عدد
251116 | رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). | عدد
251121 | رله حفاظت جریان زمین حساس (Sensitive Earth Fault) جهت فیدرهای فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ د). | عدد
251123 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. | عدد
251125 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. | عدد
251126 | رله حفاظت جریانی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-الف). | عدد
251127 | رله حفاظت جریان زمین حساس فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های (جدول ۷-ب). | عدد
251128 | رله حفاظت ولتاژی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-ج). | عدد
251201 | رله تریپ با ۴ کنتاکت. | عدد
251202 | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات تریپ (Trip Circuit Supervision Relay) . | عدد
251203 | رله وصل (Close) با ۴ کنتاکت. | عدد
251204 | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات وصل (Close Circuit Supervision Relay). | عدد
251207 | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت. | عدد
251209 | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت و دارای پرچم (Flag). | عدد
251214 | تست بلاک با چهارده کنتاکت با قابلیت اتصال کوتاه ثانویه ترانس جریان. | عدد
251301 | رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. | عدد
251302 | رله سنکروچک. | عدد
260102 | کارت با ۱۶ ورودی دیجیتال (DI) مرتبط با پایانه راه دور. | عدد
260104 | کارت با ۸ ورودی دیجیتال (AI) مرتبط با پایانه راه دور. | عدد
260106 | کارت CPU مرتبط با پایانه راه دور همراه متعلقات. | عدد
260116 | لایسنس HMI به همراه PLC Function برای پایانه راه دور. | عدد
260117 | کارت GPS به همراه آنتن مربوطه برای پایانه راه دور. | عدد
260201 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۸۰ وات. | دستگاه
260202 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۴۰ وات. | دستگاه
260203 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۲۰ وات. | دستگاه
260205 | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۴۰ وات. | دستگاه
260206 | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۲۰ وات. | دستگاه
260207 | سیستم تله پروتکشن (TPS)، آنالوگ، ۴ فرمانه. | دستگاه
260402 | دستگاه بی‌سیم آنالوگ ثابت با قابلیت انتقال سیگنال صدا به همراه شارژر و باتری. | دستگاه
260403 | دستگاه بی‌سیم آنالوگ دستی به همراه شارژر. | دستگاه
270101 | کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر، چهارپل، کشویی موتوردار. | دستگاه
270201 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. | دستگاه
270202 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۲۵ آمپر. | دستگاه
270203 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۶۰ آمپر. | دستگاه
270401 | مکانیسم موتوری کلید کمپکت تا ۲۵۰ آمپر. | عدد
270602 | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان متناوب. | دستگاه
270604 | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان مستقیم. | دستگاه
270403 | بوبین شانت (قطع) کلید کمپکت. | عدد
270404 | بوبین افت ولتاژ کلید کمپکت. | عدد
270501 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، تا ۴ آمپر. | دستگاه
270502 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۶ تا ۳۲ آمپر. | دستگاه
270503 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۴۰ تا ۶۳ آمپر. | دستگاه
280101 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۶۰ آمپر. | دستگاه
280103 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر. | دستگاه
280202 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر. | دستگاه
280204 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی تا ۴۰ آمپر. | دستگاه
280301 | اینورتر DC به AC، ۳ کیلوولت‌آمپر. | دستگاه
280302 | اینورتر DC به AC، ۵ کیلوولت‌آمپر. | دستگاه
290101 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت. | سلول
290102 |  | سلول
290103 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت. | سلول
290104 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت. | سلول
290105 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۲۰ آمپرساعت. | سلول
Note on B105: Abouzar Deghghat: بررسی حذف پیکوفاراد