## خط هوایی
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه دوم 1402
30101 | قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برج‌های مخابراتی مشبک. | کیلوگرم
30102 | قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت. | کیلوگرم
30202 | قطعات هر‌نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت. | کیلوگرم
30301 | ریشه برج برای برج های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت. | کیلوگرم
30303 | ریشه برج (انکربولت) و تمپلیت برای دکل‌های تلسکوپی. | کیلوگرم
40107 | برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40108 | افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر). | متر - دستگاه برج
40111 | برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40207 | برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40211 | برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40303 | برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40304 | افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر). | متر - دستگاه برج
40307 | برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40313 | برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40401 | برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۲۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40403 | برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40405 | برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40411 | برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
40413 | برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین. | دستگاه برج
82050102 | سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه. | کیلوگرم
82050103 | سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه. | کیلوگرم
82050105 | سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم. | کیلوگرم
82050106 | سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم. | کیلوگرم
82050301 | سیم هادی پر‌ظرفیت ACCC با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82050401 | سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش گالوانیزه با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82050402 | سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش آلومینیومی با هر مقطع و هر تعداد رشته. | کیلوگرم
82060102 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 10/5 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 6/5 کیلوآمپر، حاوی 24 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060104 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 10/5 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 6/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060203 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 12 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 8/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع NZDSF. | متر طول
82060204 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 12 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 8/5 کیلوآمپر، حاوی 48 رشته فیبر نوری از نوع SM. | متر طول
82060401 | سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 15 میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل 15 کیلوآمپر، حاوی 24 رشته فیبر نوری از نوع NZDSF. | متر طول
70101 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۸۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70102 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70103 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70104 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر. | عدد
70105 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر. | عدد
70108 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. | عدد
70110 | مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰میلیمتر. | عدد
82070201 | مقره بشقابی‌ شیشه ای بال – ساکت 70 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 146×255 میلیمتر. | عدد
82070202 | مقره بشقابی ‌شیشه‌ ای‌ بال – ساکت 120 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 146×255 میلیمتر. | عدد
82070203 | مقره بشقابی‌ شیشه‌ ای‌ بال – ساکت 160 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 170×280 میلیمتر. | عدد
82070204 | مقره بشقابی ‌شیشه ای ‌بال – ساکت 210 کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد 170×280 میلیمتر. | عدد
82070205 | مقره بشقابی‌ شیشه ای‌ بال – ساکت 120 کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد 146×280 میلیمتر. | عدد
82070207 | مقره بشقابی ‌شیشه ای‌ بال – ساکت 210 کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد 170×325 میلیمتر. | عدد
82080101 | مقره کامپوزیتی تا 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 63 کیلوولت با فاصله خزشی تا 2000 میلیمتر. | شاخه
82080103 | مقره کامپوزیتی تا 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 132 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 3625 میلیمتر. | شاخه
82080107 | مقره کامپوزیتی 120 کیلونیوتن برای ولتاژ 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080109 | مقره کامپوزیتی 160 کیلونیوتن برای ولتاژ 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080115 | مقره کامپوزیتی 160 کیلونیوتن برای ولتاژ 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080117 | مقره کامپوزیتی 210 کیلونیوتن برای ولتاژ 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080211 | اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا 230 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 6125 میلیمتر. | شاخه
82080213 | اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون لولا) 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82080215 | اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا 400 کیلوولت با فاصله خزشی حداقل 10500 میلیمتر. | شاخه
82090150 | زنجیره آویزی (I) ۸۰ کیلونیوتن، 63 ,132 کیلو ولت، دسته اول، تک سیم | مجموعه
82090152 | زنجیره آویزی (v) ۸۰ کیلونیوتن. 63 و132 کیلو ولت دسته اول، تک سیم | مجموعه
82090154 | زنجیره کششی (I)120 کیلونیوتن. 63 و 132 کیلو ولت دسته اول تک سیم | مجموعه
82090155 | زنجیره کششی (II)120 کیلونیوتن. 63 و 132 کیلو ولت دسته اول تک سیم | مجموعه
82090156 | زنجیره کششی (II) 120*2 کیلونیوتن، 63 و 132 کیلوولت دسته اول، باندل دو سیم. | مجموعه
82090157 | زنجیره آویزی (I) 120 کیلونیوتن، 63 و 132 کیلوولت دسته اول، تک سیم. | مجموعه
8209161 | زنجیره آویزی (I)120 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090167 | زنجیره آویزی (II) 2*120 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090172 | زنجیره آویزی (v) 120 کیلونیوتن، 230 کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه. | مجموعه
82090173 | زنجیره آویزی (v) 120 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل دوسیمه. | مجموعه
82090188 | زنجیره آویزی (V) 160کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090190 | زنجیره کششی (II) 2*210 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل دو سیمه | مجموعه
82090191 | زنجیره کششی (III) 3*210 کیلونیوتن. 400 کیلو ولت دسته سوم باندل سه سیمه | مجموعه
82090196 | زنجیره آویزی (II) 210*2 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه. | مجموعه
82090197 | زنجیره آویزی (V) 210 کیلونیوتن، 400 کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه. | مجموعه
82090401 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر تک‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. | مجموعه
82090402 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. | مجموعه
82090404 | فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه‌سیمه. | مجموعه
82090501 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی از قطر 14 تا 25 میلی متر | مجموعه
82090502 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی CANARY, DRAKE, CURLEW, MARTIN. | مجموعه
82090503 | ارتعاش‌گیر برای هر نوع سیم محافظ. | مجموعه
82090504 | ارتعاش‌گیر برای سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا قطر 15 میلیمتر. | مجموعه
82090620 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 14 تا 17 میلیمتر | مجموعه
82090624 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 25.5 تا 30 میلیمتر | مجموعه
82090625 | آرمورراد برای سیم‌ هادی با قطر 30.5 تا 33 میلیمتر | مجموعه

## خط زمینی
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه دوم 1402
81020201 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | متر طول
81020202 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | متر طول
81020203 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81020903 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81020904 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | متر طول
81030204 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81030205 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81030304 | کابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع ۱6۰۰ میلیمتر مربع.
81040203 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | متر طول
81040205 | کابل 66/38 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
کابل ۶۶/۳۸ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع.
81041005 | کابل 132/76 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81050204 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | متر طول
81050205 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81050305 | كابل 230/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | متر طول
81060101 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060301 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060401 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060501 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060701 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81060901 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خو‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061001 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061101 | سرکابل 72٫5 کیلوولت گازی برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061401 | مفصل حرارتی برای اتصال کابل‌های 72٫5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع. | عدد
81061501 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 72٫5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061504 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061505 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد
81061508 | مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل‌های 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد
81061509 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد
81070101 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070102 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 48 تار نوری. | متر طول
81070103 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070105 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی خشک حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070107 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | متر طول
81070401 | مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال 24 تار نوری. | عدد
81080102 | لینک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه
81080108 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه
81080109 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP68 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه

## پست
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه دوم 1402
20101 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20102 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20105 | اتوترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20106 | اتوترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20201 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۳۱۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20202 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار ضعیف). | دستگاه
20203 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20204 | ترانسفورماتور قدرت، تک‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت، ۱۶۶٫۷ مگاولت آمپر. | دستگاه
20205 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20207 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۶۳/۴۰۰ کیلوولت، ۲۰۰ مگاولت آمپر (کلید تنظیم ولتاژ در سمت فشار قوی). | دستگاه
20302 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20303 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20308 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۲۵۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20309 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۸۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20310 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۶۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20311 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳/۲۳۰ کیلوولت، ۱۲۵ مگاولت آمپر. | دستگاه
20401 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۳۳/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر با گروه برداری ynd | دستگاه
20402 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۵۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20404 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20502 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20503 | ترانسفورماتور قدرت، سه‌فاز، ۲۰/۶۳ کیلوولت، ۳۰ مگاولت آمپر. | دستگاه
20601 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۵۰۰ آمپر. | دستگاه
20602 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۶۳ کیلوولت، ۵۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۸۳۳ آمپر. | دستگاه
20701 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۳۳ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۱۵۵ آمپر. | دستگاه
20706 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۲۰۰ آمپر. | دستگاه
20707 | ترانسفورماتور کمپکت، ۰٫۴/۲۰ کیلوولت، ۲۵۰ کیلوولت آمپر، جریان زمین ۱۰۰۰ آمپرو کمتر. | دستگاه
30101 | راکتور شانت سه‌‌فاز ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. | دستگاه
30301 | راکتور شانت سه‌فاز ۲۰ کیلوولت و ۲۵ مگاوار، ۵ ستونه و گروه برداری YN. | دستگاه
40103 | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40104 | فیدر خط یا ترانس ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. | مجموعه
40105 | فیدر کوپلاژ ۴۰۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40203 | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل. | مجموعه
40204 | فیدر خط یا ترانس ۲۳۰ کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی. | مجموعه
40301 | فیدر خط یا ترانس ۱۳۲ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. | مجموعه
40302 | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار با کلید. | مجموعه
40303 | فیدر کوپلاژ ۱۳۲ کیلوولت، برای تقسیم طولی باسبار بدون کلید. | مجموعه
40401 | فیدر خط یا ترانس ۶۳ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. | مجموعه
40502 | ترانس ولتاژ گازی تک‌فاز ۲۳۰ کیلوولت. | دستگاه
40503 | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. | دستگاه
40504 | ترانس ولتاژ گازی سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. | دستگاه
40703 | باس‌داکت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت. | متر طول
40704 | باس‌داکت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت. | متر طول
50101 | کلید قدرت سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50201 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50202 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (سه مکانیزم، عملکرد تک‌فاز). | دستگاه
50203 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). | دستگاه
50204 | کلید قدرت سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر (تک مکانیزم، عملکرد سه‌فاز). | دستگاه
50301 | کلید قدرت سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
50401 | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
50402 | کلید قدرت سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. | دستگاه
50501 | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، ۲۵۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۳۱٫۵ کیلوآمپر. | دستگاه
50502 | کلید قدرت بیرونی سه‌فاز ۳۳ کیلولت، تا ۲۰۰۰ آمپر، با قدرت قطع ۲۵ کیلوآمپر. | دستگاه
51002 | کلید سه‌‌فاز کشویی خلا ۲۰ کیلوولت، ۲۰۰۰ آمپر۲۵ کیلو آمپر. | دستگاه
60101 | سکسیونر سه‌فاز ۴۰۰ کیلوولت ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60201 | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت ۵۰ کیلوآمپر با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60301 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت بیشتر از‌ 1600 تا 3150 آمپر و تا‌ ۵۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60302 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ بیشتر از 1250 تا ۱۶۰۰ آمپر‌ و تا ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60303 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60401 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۳۱۵۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60402 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌ ۱۶۰۰ آمپر‌ ۴۰ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60403 | سکسیونر سه‌فاز۶۳ کیلوولت‌ ۱۲۵۰ آمپر‌ ۳۱٫۵ کیلوآمپر‌ با مکانیزم فرمان موتوری. | دستگاه
60501 | سکسیونر سه‌فاز فشار متوسط‌، با مکانیزم فرمان موتوری نوع افقی (HCB). | دستگاه
60601 | سکسیونر سه‌فاز، ۴۰۰ کیلوولت، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60701 | سکسیونر سه‌فاز ۲۳۰ کیلوولت، ۵۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60801 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۵۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60802 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60805 | سکسیونر سه‌فاز ۱۳۲ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر‌، ۴۰کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. | دستگاه
60901 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۳۱۵۰ آمپر‌، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60902 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت‌، ۱۶۰۰ آمپر، ‌۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60903 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۱۲۵۰ آمپر، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین، ۳۱٫۵ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری برای تیغه اصلی و تیغه زمین. | دستگاه
60904 | سکسیونر سه‌فاز ۶۳ کیلوولت، ۳۱۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر، با تیغه اتصال زمین ۴۰ کیلوآمپر، با مکانیزم فرمان موتوری تیغه اصلی و مکانیزم دستی تیغه زمین. | دستگاه
70101 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70102 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70105 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70111 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 4 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70112 | ترانس جریان ۴۰۰ کیلوولت، جریان نامی 2000 تا 3000 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70201 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70202 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70203 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70204 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، ۷ هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70205 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70208 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70209 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70210 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1200 آمپر، 6 هسته‌ای نوع سوم. | دستگاه
70211 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 4 هسته‌ای نوع اول. | دستگاه
70212 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی 1600 تا 2500 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70214 | ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت، جریان نامی کمتر از 1600 آمپر، 4 هسته‌ای نوع دوم. | دستگاه
70301 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70302 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از 2000 تا 2500 آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70303 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی بیشتر از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70304 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70305 | ترانس جریان ۱۳۲ کیلوولت، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، 3 هسته‌ای. | دستگاه
70401 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70402 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 2000 تا ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70404 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70405 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۴۰ کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، 3 هسته‌ای. | دستگاه
70407 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه ۳۱٫۵ کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از ۲۵۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70408 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 2000 تا 2500 آمپر، ۴ هسته‌ای | دستگاه
70410 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا ۱۲۰۰ آمپر، ۴ هسته‌ای. | دستگاه
70411 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا 1200 آمپر، ۳ هسته‌ای. | دستگاه
70412 | ترانس جریان ۶۳ کیلوولت، جریان اتصال کوتاه 31.5 کیلوآمپر، جریان نامی 600 تا 1200 آمپر، 2 هسته‌ای. | دستگاه
80101 | ترانس ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 90 ولت آمپر. | دستگاه
80201 | ترانس ولتاژ 230 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 80 ولت آمپر با ظرفیت خازنی 7600 پیکوفاراد | دستگاه
80301 | ترانس ولتاژ 132 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 50 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 75 ولت آمپر با ظرفیت خازنی 12700 پیکوفاراد | دستگاه
80401 | ترانس ولتاژ 63 کیلوولت با دو سیم پیچ با قدرت نامی 1 تا 40 ولت آمپر برای هر سیم پیچ و قدرت نامی همزمان تا 50 ولت آمپر. | دستگاه
| ترانس ولتاژ تابلویی ۳۳ کیلوولت. | دستگاه
| ترانس ولتاژ تابلویی ۲۰ کیلوولت. | دستگاه
110101 | بوشینگ پرسلینی ۴۰۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110111 | بوشینگ پرسلینی ۲۳۰ کیلوولت، تا ۱۶۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110121 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110124 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فضای نصب ترانس جریان بوشینگی ۵۰۰ میلی‌متر. | دستگاه
110125 | بوشینگ پرسلینی ۱۳۲ کیلوولت، بیشتر از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110143 | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۱۲۵۰ تا ۲۰۰۰ آمپر برای هر فاز. | دستگاه
110145 | بوشینگ پرسلینی ۱۰۰ کیلوولت بیش از ۲۰۰۰ تا ۳۱۵۰ آمپر برای هر فاز. | دستگاه
110162 | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز. | دستگاه
110163 | بوشینگ پرسلینی ۶۳ کیلوولت، بیشتر از ۸۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر، برای هر فاز، فاقد فضا برای نصب ترانس جریان بوشینگی. | دستگاه
160105 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. | عدد
160106 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۵٫۷۸ تا ۱۱٫۵۶ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. | عدد
160204 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۰۰کیلووار. | عدد
160205 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۱۵۰ کیلووار. | عدد
160206 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۰۰ کیلووار. | عدد
160207 | واحد خازنی با ولتاژ نامی از ۱۸٫۲ تا ۱۹٫۰۵ کیلوولت با ظرفیت ۲۵۰ کیلووار. | عدد
90101 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۴۰۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۳۶۰ کیلوولت، کلاس SH. | دستگاه
90201 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ،. BIL 1050 | دستگاه
90202 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی برقگیر ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM ،. BIL 850 | دستگاه
90301 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90401 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. | دستگاه
90402 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90502 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پرسلینی، برای ولتاژ سیستم ۲۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۲۴ کیلوولت کلاس SL. | دستگاه
90701 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۲۳۰ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۹۸ کیلوولت، کلاس SM . | دستگاه
90801 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۱۳۲ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۱۲۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
90901 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۷۲٫۵ کیلوولت کلاس SM. | دستگاه
90902 | برقگیر اکسید فلزی با مقره پلیمری، برای ولتاژ سیستم ۶۳ کیلوولت، ولتاژ اندازه‌گیری‌ شده‌ی ۶۰ کیلوولت، کلاس SM. | دستگاه
91101 | شمارنده‌ برقگیر با توانایی اندازه‌گیری جریان نشتی همراه با ملحقات به‌طور کامل. | دستگاه
100101 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C16. | عدد
100102 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. | عدد
100103 | مقره اتکایی ۴۰۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. | عدد
100202 | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C12.5. | عدد
100203 | مقره اتکایی ۲۳۰ کیلوولت برای هر فاز، C10. | عدد
100301 | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C10. | عدد
100302 | مقره اتکایی ۱۳۲ کیلوولت برای هر فاز C8. | عدد
100401 | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C10. | عدد
100402 | مقره اتکایی ۶۳ کیلوولت برای هر فاز C8. | عدد
120101 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۳۱۵۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120102 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۵۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120201 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120202 | موج‌گیر ۱ میلی‌هانری، ۱۶۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120303 | موج‌گیر ۰٫۵ میلی‌هانری، ۱۲۵۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120401 | موج‌گیر ۰٫۳ میلی‌هانری، ۲۰۰۰ آمپر، ۴۰ کیلوآمپر. | دستگاه
120501 | راکتور خازن، ۲۰۰ آمپر، ۱۱۰ میکروهانری و بیشتر. | دستگاه
130101 | سیم رشته‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم (AAAC) با هر سطح مقطع. | کیلو گرم
130102 | سیم رشته‌ای از جنس آلومینیوم (AAC) با هر سطح مقطع. | کیلو گرم
130202 | لوله هادی از جنس آلیاژ آلومینیوم به قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۶ میلی‌متر. | کیلو گرم
140101 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. | عدد
140102 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140103 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال تخت به هادی رشته‌ای، باندل سه‌سیمه. | عدد
140104 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، تک‌سیمه. | عدد
140105 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر ۳۰ میلی‌متر و کمتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140106 | کلمپ ترمینال تجهیزات، اتصال سوزنی با قطر بیش از ۳۰ تا ۶۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140202 | کلمپ نگهدارنده هادی رشته‌ای، باندل دوسیمه، روی مقره. | عدد
140205 | کلمپ اتصال هادی به هادی (T) با سطح مقطع ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع. | عدد
140206 | اسپیسر باندل دو‌سیمه با فاصله ۱۰۰ میلی متر هادی. | عدد
140209 | کلمپ موازی برای ارتباط دو رشته هادی. | عدد
140212 | رینگ یکنواخت‌کننده ولتاژ و متعلقات جهت یک مقره اتکایی ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل. | عدد
140303 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140304 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140305 | کلمپ قائم ارتباط الکتریکی لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر به هادی رشته‌ای، باندل دو‌سیمه. | عدد
140308 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140309 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140310 | کلمپ ارتباط الکتریکی Flexible دو لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140311 | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140312 | اکسپنشن کلمپ با همه متعلقات مربوطه برای لوله با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140401 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140402 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140403 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140406 | کلمپ نگهدارنده ساده یا لغزنده دو حلقه‌ای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140415 | بوشنی داخل لوله باسبار برای تقویت اتصال جوشکاری همراه اتصالات سیم دمپر یرای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140416 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140417 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140418 | اتصالات پائینی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140419 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و کمتر. | عدد
140420 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۲۰ میلی‌متر. | عدد
140421 | اتصالات بالایی A فریم برای لوله باسبار با قطر ۱۶۰ میلی‌متر و بیشتر. | عدد
140502 | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل دو‌سیمه. | عدد
140503 | کلمپ اتصال ارت موقت روی هادی فاز، باندل سه‌سیمه. | عدد
150101 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150102 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150103 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150104 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150105 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150106 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۴۰۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150201 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150202 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150203 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150205 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل دو‌سیمه. | زنجیره
150206 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره آویزی ۲۳۰ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، باندل سه‌سیمه. | زنجیره
150302 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150304 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۱۳۲ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150402 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، با قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150404 | مجموعه یراق‌آلات و کلمپ‌های یک زنجیره کششی ۶۳ کیلوولت، به صورت کامل با کلیه متعلقات، بدون قابلیت تنظیم طول برای باندل دوسیمه. | زنجیره
150501 | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۶۳ یا ۱۳۲کیلوولت. | زنجیره
150502 | مجموعه یراق‌آلات زنجیره آویزی دوبل (V شکل) برای نصب یک لاین تراپ ۲۳۰ یا ۴۰۰ کیلوولت. | زنجیره
150601 | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، با قابلیت تنظیم طول. | مجموعه
150602 | مجموعه یراق‌آلات یک اتصال سیم گارد، برای استقرار و اتصال مناسب سیم گارد به بدنه و سیستم زمین، بدون قابلیت تنظیم طول. | مجموعه
150701 | پیچ و مهره تا رده ۵٫۸ همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. | کیلو گرم
150702 | پیچ و مهره رده ۶٫۸ و بیشتر همراه واشر تخت و فنری گالوانیزه با هر سایز. | کیلو گرم
150703 | پیچ و مهره همراه واشر تخت و فنری استیل با هر سایز. | کیلو گرم
170101 | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170102 | فیدر باس‌سکشن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170103 | فیدر خروجی یا خازن ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170201 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی بیشتر از ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170202 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی، ۱۶۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170203 | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی با عایق گازی،تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
170301 | فیدر ورودی ۳۳ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170401 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170402 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170403 | فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. | فیدر
170404 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۵۰۰ آمپر. | فیدر
170405 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۲۰۰۰ آمپر. | فیدر
170406 | فیدر باس‌سکشن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، ۱۶۰۰ آمپر. | فیدر
170407 | فیدر خروجی یا خازن ۲۰ کیلوولت، همراه کلید کشویی نوع خلا، تا ۱۲۵۰ آمپر. | فیدر
180101 | سیم شبکه زمین مسی نرم (Annealed) با هر سطح مقطع. | کیلوگرم
180103 | شمش مسی تخت با هر سطح مقطع. | کیلوگرم
180201 | قالب گرافیتی جوش احتراقی چهارراه (ضربدری بدون برش هادی) برای هادی شبکه زمین با سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع و کمتر. | عدد
180701 | پودر جوش بسته‌بندی شده در حجم و بسته مناسب برای یک جوش همراه پولکی مسی و فتیله (باروت یا چاشنی). | کیلوگرم
190101 | سازه فلزی گالوانیزه گنتری‌ها | کیلوگرم
190102 | سازه فلزی گالوانیزه پایه نگهدارنده تجهیزات و کابل. | کیلوگرم
190601 | انکربولت گالوانیزه گرم به همراه مهره و واشر مناسب. | کیلوگرم
200101 | کابل زره‌دار ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200102 | کابل زره‌دار ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200107 | کابل زره‌دار ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. | متر
200207 | کابل زره‌دار ۱۰×۲ میلی‌متر مربع. | متر
200404 | کابل زره‌دار 70+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. | متر
200450 | کابل زره‌دار ۳۵×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200451 | کابل زره‌دار ۲۵×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200452 | کابل زره‌دار ۱۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200453 | کابل زره‌دار ۱۰×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200454 | کابل زره‌دار ۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200455 | کابل زره‌دار ۴×۴ میلی‌متر مربع. | متر
200704 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع. | متر
200705 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲۰ میلی‌متر مربع. | متر
200706 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع. | متر
200707 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع. | متر
200708 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع. | متر
200709 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع. | متر
200710 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع. | متر
200711 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۷ میلی‌متر مربع. | متر
200712 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع. | متر
200713 | کابل زره‌دار ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع. | متر
203003 | کابل زره‌دار با شیلد ۱۶+۱۶×۴ میلی‌متر مربع. | متر
203004 | کابل زره‌دار با شیلد ۱۰+۱۰×۴ میلی‌متر مربع. | متر
210102 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۸۰ سانتی‌متر. | سلول
210103 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل ثابت با عرض ۶۰ سانتی‌متر. | سلول
210105 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اینترفیس کنترل(Follower). | سلول
210106 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل تپ چنجر ترانس (AVR) از نوع Swing | سلول
210107 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو کنترل فیدر فشار متوسط. | سلول
210201 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع .Swing | سلول
210202 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی حفاظت از نوع ثابت. | سلول
210301 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو اینترفیس اسکادا .(MR/YV) | سلول
210302 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی PLC/TPS یا مایکروویو. | سلول
210303 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی مرکز تلفن .PABX | سلول
210304 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی .RTU | سلول
210305 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی .HVI | سلول
210402 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست انتقال از نوع ثابت. | سلول
210403 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی AC اصلی پست فوق توزیع از نوع ثابت. | سلول
210405 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست انتقال از نوع ثابت. | سلول
210406 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع AC پست فوق توزیع از نوع ثابت. | سلول
210408 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اصلی DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. | سلول
210409 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی توزیع DC ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت. | سلول
210414 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی DC ۴۸ ولت پست فوق توزیع. | سلول
210501 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی اندازه‌گیری ثابت. | سلول
210601 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه یک طرفه. | سلول
210602 | بدنه و ملحقات داخلی تابلو‌ی مارشالینگ محوطه دو طرفه. | سلول
210701 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی جعبه مرکزی سکسیونر. | سلول
210703 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی Junction Box ترانس‌های جریان و ولتاژ. | سلول
210801 | بدنه و ملحقات داخلی تابلوی کنترل محلی (LCC). | سلول
| دیسکرپنسی سوئیچ. | دستگاه
| سمافور عقربه‌ای یا نشان‌دهنده با لامپ LED . | دستگاه
| واحد آلارم ۱۶ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۲۰ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۲۴ پنجره‌ای. | دستگاه
| واحد آلارم ۳۶ پنجره‌ای. | دستگاه
| سلکتور سوئیچ تا سه وضعیت. | دستگاه
| سلکتور سوئیچ پنج تا هفت وضعیت. | دستگاه
| تست بلاک جریانی یا ولتاژی. | دستگاه
| تست هندل جریانی یا ولتاژی. | دستگاه
| آلارم صوتی داخل سالن. | دستگاه
| آلارم صوتی محوطه پست. | دستگاه
| ترانسدیوسر تک‌فاز ولتاژی، جریانی، دما یا فرکانسی. | دستگاه
| ترانسدیوسر سه‌فاز ولتاژی یا جریانی. | دستگاه
| ترانسدیوسر توان. | دستگاه
| ترانسدیوسر سه‌فاز با قابلیت خروجی Modbus و چهار خروجی آنالوگ. | دستگاه
| تایمر با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
| رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل تا 7 آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
| رله کمکی با رنج ولتاژی ۲۴ تا ۲۲۰ ولت AC/DC و جریان وصل بیش از 7 آمپر با ۴ کنتاکت خروجی. | دستگاه
230101 | دستگاه‌ اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۲. | دستگاه
230102 | دستگاه ‌اندازه‌گیری مرکزی با کلاس دقت ۰٫۵. | دستگاه
230103 | کنتور اندازه‌گیری توان اکتیو و راکتیو. | دستگاه
230401 | تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت (AVR) . | دستگاه
230402 | قابلیت موازی‌کردن تا شش ترانس تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتور قدرت. | دستگاه
230403 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت فیبر نوری برای AVR. | دستگاه
230404 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت و فیبر نوری برایAVR . | دستگاه
240101 | Server مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240102 | Engineering Work Station Computer with 23inch Monitor مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240103 | Operator Work Station Computer with two 23inch Monitors مطابق با مشخصات پایه کامپیوتر صنعتی مطابق جدول شماره ۵ مقدمه. | دستگاه
240105 | External Gateway. | دستگاه
240108 | سوئیچ در سطح پست مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۳. | دستگاه
240109 | سوئیچ در سطح بی مطابق مشخصات پایه در جدول شماره ۴. | دستگاه
240112 | زوج پورت فیبر نوری مضاعف جهت سوئیچ در سطح پست و بی. | زوج
240113 | Common BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۱. | دستگاه
240114 | BCU مطابق مشخصات پایه جدول شماره ۲. | دستگاه
240201 | مجموعه نرم‌افزارهای سیستم DCS شامل کلیه نرم‌افزارها جهت سرور ها و HMI ها و کامپیوتر مهندسی شامل Configuration ،Reconfiguration، سیستم عامل، Redundancy، خواندن مقادیر، مشاهده حوادث و اتفاقات، ارتباط با رله ها و Setting آنها و بطور کلی تمامی نرم‌افزارهایی که برای تکمیل سیستم DCS بنا به نیاز طرح بر اساس نظر کارفرما و مشاور لازم است. | مجموعه
240202 | اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۲۰۱ بابت افزایش تعداد Tag از ۲۵۰۰ به ۶۰۰۰ عدد. | مجموعه
250101 | رله دیستانس حفاظت خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۱ الف). | عدد
250107 | رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌‌های پایه (جدول ۱ ب). | عدد
250108 | قابلیت مشخصه عملکرد اضافی مهو برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. | عدد
250111 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله دیستانس حفاظت خطوط فوق‌ توزیع. | عدد
250113 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله دیستانس حفاظت خطوط فو‌ق‌ توزیع. | عدد
250201 | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ الف). | عدد
250208 | رله دیفرانسیل طولی برای خطوط فوق‌ توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۲ ب). | عدد
250302 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت سه سیم‌پیچه. | عدد
250303 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت چهار سیم‌پیچه. | عدد
250304 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور انتقال با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ الف)، به صورت پنج سیم‌پیچه. | عدد
250309 | رله دیفرانسیل جهت حفاظت ترانسفورماتور فوق توزیع با قابلیت‌های پایه (جدول ۳ ب)، به صورت دو سیم‌پیچه. | عدد
250402 | رله دیفرانسیل باسبار سه‌فاز متمرکز با مشخصه امپدانس کم (Central Low Impedance) با امکانات و قابلیت‌های پایه (جدول ۴ الف) . | عدد
250408 | رله حفاظت جریانی فیدر باس‌کوپلر با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250501 | رله حفاظت کلید با قابلیت‌های پایه (جدول ۵). | عدد
250503 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت کلید. | عدد
250505 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت کلید. | عدد
250601 | رله اضافه جریان جهت‌دار در خطوط فوق‌‌ توزیع و یا فیدر نیروگاهی با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ الف). | عدد
250701 | رله حفاظت فیدر ترانس در آرایش یک و نیم کلیدی به صورت سه‌فاز. | عدد
250706 | رله حفاظت خطای زمین محدودشده ترانس از نوع با امپدانس بالا (High Impedance Restricted Earth Fault) . | عدد
250707 | رله حفاظت خطای زمین محدود‌شده ترانس از نوع با امپدانس پایین (Low Impedance Restricted Earth Fault) با فانکشن مجزا جهت سمت HV و LV ترانس. | عدد
250712 | رله حفاظت جریانی سمت HV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250719 | رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250722 | واحد حفاظت ولتاژی (Over/Under Voltage) یا حفاظت جریانی جهت‌دار سه‌فاز و زمین برای رله حفاظت جریانی سمت LV ترانس. | عدد
250728 | رله حفاظت جریانی سمت سیم‌پیچ ثالثیه ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب). | عدد
250748 | رله حفاظت ولتاژی ترانس با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). | عدد
250806 | رله حفاظت جریانی حذف بار ترانس Load Sharing. | عدد
250901 | رله حفاظت دیفرانسیل راکتور با مشخصه امپدانس کم (Low Impedance) و سه‌فاز با قابلیت پایه (جدول ۳ج). | عدد
251101 | رله حفاظت جریانی فیدر خروجی فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ب).. | عدد
251116 | رله حفاظت ولتاژی باسبار فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ ج). | عدد
251121 | رله حفاظت جریان زمین حساس (Sensitive Earth Fault) جهت فیدرهای فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۶ د). | عدد
251123 | قابلیت پروتکل IEC 61850 با پورت اترنت برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. | عدد
251125 | اضافه بها بابت هر ورودی (Input) دیجیتال یا خروجی (Output) دیجیتال برای رله حفاظت جریان زمین حساس جهت فیدرهای فشار متوسط. | عدد
251126 | رله حفاظت جریانی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-الف). | عدد
251127 | رله حفاظت جریان زمین حساس فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های (جدول ۷-ب). | عدد
251128 | رله حفاظت ولتاژی فیدر فشار متوسط با قابلیت‌های پایه (جدول ۷-ج). | عدد
251201 | رله تریپ با ۴ کنتاکت. | عدد
251202 | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات تریپ (Trip Circuit Supervision Relay) . | عدد
251203 | رله وصل (Close) با ۴ کنتاکت. | عدد
251204 | رله نظارت بر صحت برقراری تغذیه و مدارات وصل (Close Circuit Supervision Relay). | عدد
251207 | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت. | عدد
251209 | رله کمکی سرعت بالا کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه با ۴ کنتاکت و دارای پرچم (Flag). | عدد
251214 | تست بلاک با چهارده کنتاکت با قابلیت اتصال کوتاه ثانویه ترانس جریان. | عدد
251301 | رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. | عدد
251302 | رله سنکروچک. | عدد
260102 | کارت با ۱۶ ورودی دیجیتال (DI) مرتبط با پایانه راه دور. | عدد
260104 | کارت با ۸ ورودی دیجیتال (AI) مرتبط با پایانه راه دور. | عدد
260106 | کارت CPU مرتبط با پایانه راه دور همراه متعلقات. | عدد
260116 | لایسنس HMI به همراه PLC Function برای پایانه راه دور. | عدد
260117 | کارت GPS به همراه آنتن مربوطه برای پایانه راه دور. | عدد
260201 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۸۰ وات. | دستگاه
260202 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۴۰ وات. | دستگاه
260203 | ترمینالPLC ، آنالوگ، دو کاناله، ۲۰ وات. | دستگاه
260205 | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۴۰ وات. | دستگاه
260206 | ترمینال PLC ، آنالوگ، یک کاناله، ۲۰ وات. | دستگاه
260207 | سیستم تله پروتکشن (TPS)، آنالوگ، ۴ فرمانه. | دستگاه
260402 | دستگاه بی‌سیم آنالوگ ثابت با قابلیت انتقال سیگنال صدا به همراه شارژر و باتری. | دستگاه
260403 | دستگاه بی‌سیم آنالوگ دستی به همراه شارژر. | دستگاه
270101 | کلید هوایی (ACB) تا ۸۰۰ آمپر، چهارپل، کشویی موتوردار. | دستگاه
270201 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، تا ۱۰۰ آمپر. | دستگاه
270202 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۲۵ آمپر. | دستگاه
270203 | کلید اتوماتیک کمپکت (Plug-in)، سه‌پل، ۱۶۰ آمپر. | دستگاه
270401 | مکانیسم موتوری کلید کمپکت تا ۲۵۰ آمپر. | عدد
270602 | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان متناوب. | دستگاه
270604 | کنتاکتور ۲۴ آمپری جریان مستقیم. | دستگاه
270403 | بوبین شانت (قطع) کلید کمپکت. | عدد
270404 | بوبین افت ولتاژ کلید کمپکت. | عدد
270501 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، تا ۴ آمپر. | دستگاه
270502 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۶ تا ۳۲ آمپر. | دستگاه
270503 | کلید مینیاتوری (MCB) دوپل جریان مستقیم، ۴۰ تا ۶۳ آمپر. | دستگاه
280101 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۶۰ آمپر. | دستگاه
280103 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۱۱۰ یا ۱۲۵ ولت و جریان نامی ۱۰۰ آمپر. | دستگاه
280202 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی ۸۰ آمپر. | دستگاه
280204 | شارژر صنعتی با ولتاژ نامی ۴۸ ولت و جریان نامی تا ۴۰ آمپر. | دستگاه
280301 | اینورتر DC به AC، ۳ کیلوولت‌آمپر. | دستگاه
280302 | اینورتر DC به AC، ۵ کیلوولت‌آمپر. | دستگاه
290101 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت. | سلول
290102 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت. | سلول
290103 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت. | سلول
290104 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت. | سلول
290105 | باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۲۰ آمپرساعت. | سلول
Note on B105: Abouzar Deghghat: بررسی حذف پیکوفاراد

## هزینه به کارگیری دستگاه ها پست
شماره عامل | دستگاه | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه دوم 1402
28271701 | آمپر متر چنگکی رلیاژی با دقت بالا | دستگاه - ساعت
28271702 | منبع تغذیه ولتاژ و جریان تکفاز یا مستقیم با قابلیت تنظیم خروجی | دستگاه - ساعت
28271703 | دستگاه تزريق جریان اولیه تا 1000 آمپر | دستگاه - ساعت
28271704 | دستگاه تزريق جریان اولیه بالاتر از 1000 آمپر | دستگاه - ساعت
28271705 | دستگاه مگر 5 کیلوولت | دستگاه - ساعت
28271706 | دستگاه مگر 10 کیلوولت | دستگاه - ساعت
28271707 | دستگاه کنتاکت رزیستانس | دستگاه - ساعت
28271708 | دستگاه تایم تست | دستگاه - ساعت
28271709 | دستگاه تست رله تکفاز | دستگاه - ساعت
28271710 | دستگاه تست رله سه فاز | دستگاه - ساعت
28271711 | دستگاه اندازه گیری مقاومت سیم پیچی ترانس | دستگاه - ساعت
28271712 | دستگاه تست ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتور | دستگاه - ساعت

## هزینه به کارگیری دستگاه ها خطوط
شرکت توانیر فرم اخذ قیمت فهارس بهاي واحد پايه رسته نیرو
کد ردیف | شرح ردیف | واحد | میانگین قیمت فروش سه ماهه دوم 1402
28271311 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط 63 و 132 کیلوولت تک سیمه (دستگاه ترمز(TENTIONER) (یک دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER) پنج تن(یک دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(2 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(1 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(3 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (10عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (تک شیاره)(60عدد)،پولی کار تک شیاره(5عدد)،پولی کار دو شیاره(5عدد)،سيم سياه نمره 16(4000 متر)،سيم تنشن نمره 10(500 متر)،کام الانگ(10عدد)،کیتو(6عدد)،جورابی(3عدد)،جورابی وسط(3عدد)،قیچی کابل بری(2عدد)،شکل کار(20عدد)،فیش گردان(3عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب(1000 متر)،بی سیم دستی(6عدد)) | دستگاه - ساعت
28271312 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط 63 و 132 کیلوولت دو سیمه (دستگاه ترمز(TENTIONER) (دودستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER) پنج تن(یک دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(3 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(2 دستگاه)،جک زنجیر 3 تن(1 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(4 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (10عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (دو شیاره)(60عدد)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(8 عدد)،سيم سياه نمره 16(4000 متر)،سيم تنشن نمره 10(1000 متر)،کام الانگ(20 عدد)،کیتو(6 عدد)،جورابی(6 عدد)،جورابی وسط(6عدد)،هد برد(2 عدد)،قیچی کابل بری(2 دستگاه)،شکل کار(30 عدد)،فیش گردان(3 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب (1000 متر)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271321 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط230 کیلوولت تک سیمه (دستگاه ترمز(TENTIONER) (یک دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER) هفت تن(یک دستگاه)، دستگاه وينچ(PULLER)پنج تن(یک دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(2 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(1 دستگاه)،جک زنجیر 3 تن(3 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(3 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (10عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (تک شیاره)(60عدد)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(5 عدد)،سيم سياه نمره 16(5000 متر)،سيم تنشن نمره 10(500 متر)،کام الانگ(10 عدد)،کیتو(6 عدد)،جورابی(3 عدد)،جورابی وسط(3 عدد)،قیچی کابل بری(2 دستگاه)،شکل کار(20 عدد)،فیش گردان(3 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب(1000)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271322 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط230 کیلوولت دو سیمه (دستگاه ترمز(TENTIONER)(دو دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)ده تن(یک دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)پنج تن(دو دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(3 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(2 دستگاه)،جک زنجیر 6 تن(4 دستگاه)،جک زنجیر 3 تن(6 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(6 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (10عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (دو شیاره)(100عدد)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(5 عدد)،سيم سياه نمره18(12000 متر)،سيم تنشن نمره 10(2000 متر)،کام الانگ(20 عدد)،کیتو(6 عدد)،جورابی(12 عدد)،جورابی وسط(6 عدد)،هد برد(2)،قیچی کابل بری(4 دستگاه)،شکل کار(40 عدد)،فیش گردان(10 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب (2000 متر)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271331 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط400 کیلوولت دو سیمه (دستگاه ترمز(TENTIONER)(دو دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)ده تن(1 دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)پنج تن(دو دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(3 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(2 دستگاه)،جک زنجیر 6 تن(4 دستگاه)،جک زنجیر 3 تن(6 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(6 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (10عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (دو شیاره)(100عدد)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(5 عدد)،سيم سياه نمره18(12000 متر)،سيم تنشن نمره 10(2000 متر)،کام الانگ(20 عدد)،کیتو(6 عدد)،جورابی(12 عدد)،جورابی وسط(6 عدد)،هد برد(2)،قیچی کابل بری(4 دستگاه)،شکل کار(40 عدد)،فیش گردان(10 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب (2000 متر)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271332 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی خطوط400 کیلوولت سه سیمه ( دستگاه ترمز(TENTIONER)(سه دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)ده تن(یک دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)پنج تن(سه دستگاه)،دستگاه سيم جمع كن(1 دستگاه)،دستگاه پرس موتوری سیم هادی و محافظ(4 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(3 دستگاه)،جک زنجیر 6 تن(8 دستگاه)،جک زنجیر 3 تن(8 دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(6 دستگاه)،پولي ( قرقره) سيم محافظ (20عدد)،پولي ( قرقره) سيم هادي (سه شیاره)(100)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(8 عدد)،سيم سياه نمره18(15000 متر)،سيم تنشن نمره 10(2000 متر)،کام الانگ(20 عدد)،کیتو(6 عدد)،جورابی(18 عدد)،جورابی وسط(9 عدد)،هد برد(2)،قیچی کابل بری(4 دستگاه)،شکل کار(40 عدد)،فیش گردان(10 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،طناب (2000 متر)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271341 | ست کامل ماشین آلات سیم کشی سیم حاوی فیبر نوری برروی خط گرم (مجموعه کامل وینچ (PULLER) و ترمز(TENTIONER) با قابلیت مانیتورینگ(1 دستگاه)،مجموعه کامل ربات سیم کشی خط گرم(1 دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER)5 تن(3 دستگاه)،دوربین تنشن و پایه(2 دستگاه)،پایه قرقره(خرک)(1 دستگاه)،دستگاه تست OTDR(1دستگاه)،قلم نوری(1 عدد)،دستگاه فیوژن تارهای فیبر نوری(1 دستگاه)،نردبان 8 تا 10 متری(1 عدد)،جک زنجیر 1.5 تن(1 دستگاه)،جک زنجیر 0.75 تن(1 دستگاه)،پولي ( قرقره) بزرگ سيم محافظ حاوی فیبر نوری (5عدد)،پولي ( قرقره) کوچک سيم محافظ حاوی فیبر نوری (5عدد)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(5 عدد)،طناب پایلوت(4000 متر)،طناب ابریشمی در قطرهای 12،14،16،18(به مقدار لازم)،کیتو(5 عدد)،جورابی(2 عدد)،شکل کار(10 عدد)،فیش گردان(2 عدد)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)،بی سیم دستی(6 دستگاه)) | دستگاه - ساعت
28271601 | ست کامل ماشین آلات نصب برج با جین پل(جین پل (1 دستگاه)،دستگاه وينچ(PULLER) سه تن(یک دستگاه)،جک زنجیر 1.5 تن(1 دستگاه)،جک زنجیر 750 کیلوگرم(1 دستگاه)،تیفور با ظرفیت تا 1.5 تن (1 دستگاه)،تیفور با ظرفیت بیشتر از 1.5 تا 3تن (1دستگاه)،پولی کار تک شیاره(5 عدد)،پولی کار دو شیاره(5 عدد)،سیم بکسل (به مقدار لازم)،طناب(به مقدار لازم)،جعبه ابزار کامل(1 مجموعه)) | دستگاه - ساعت
28271351 | ست کامل ماشین آلات کابل کشی داخل کانال | دستگاه - ساعت
28271352 | ست کامل ماشین آلات کابل کشی داخل تونل | دستگاه - ساعت
28271353 | مگنت 3 تن | دستگاه ساعت