## فايبرگلاس ابرساني
لوله فايبرگلاس ابرساني
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32032004 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN100 و سختی SN2500 | مترطول
2 | 32032005 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN150 و سختی SN2500 | مترطول
3 | 32032006 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN200 و سختی SN2500 | مترطول
4 | 32032007 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN250 و سختی SN2500 | مترطول
5 | 32032008 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN300 و سختی SN2500 | مترطول
6 | 32032009 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN350 و سختی SN2500 | مترطول
7 | 32032010 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN400 و سختی SN2500 | مترطول
8 | 32032011 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN500 و سختی SN2500 | مترطول
9 | 32032012 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN600 و سختی SN2500 | مترطول
10 | 32032013 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN700 و سختی SN2500 | مترطول
11 | 32032014 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN800 و سختی SN2500 | مترطول
12 | 32032015 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN900 و سختی SN2500 | مترطول
13 | 32032016 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1000 و سختی SN2500 | مترطول
14 | 32032017 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1200 و سختی SN2500 | مترطول
15 | 32032018 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1400 و سختی SN2500 | مترطول
16 | 32032019 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1600 و سختی SN2500 | مترطول
17 | 32032101 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1800 و سختی SN2500 | مترطول
18 | 32032102 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN2000 و سختی SN2500 | مترطول
19 | 32032103 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN100 و سختی SN5000 یا SN10000 | مترطول
20 | 32032104 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN150 و سختی SN5000 یا SN10000 | مترطول
21 | 32032105 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN200 و سختی SN5000 یا SN10000 | مترطول
22 | 32032106 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN250 و سختی SN5000 یا SN10000 | مترطول
23 | 32032107 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN300 و سختی SN5000 یا SN10000 | مترطول
24 | 32032108 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN350 و سختی SN5000 | مترطول
25 | 32032109 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN400 و سختی SN5000 | مترطول
26 | 32032110 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN500 و سختی SN5000 | مترطول
27 | 32032111 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN600 و سختی SN5000 | مترطول
28 | 32032112 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN700 و سختی SN5000 | مترطول
29 | 32032113 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN800 و سختی SN5000 | مترطول
30 | 32032114 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN900 و سختی SN5000 | مترطول
31 | 32032115 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1000 و سختی SN5000 | مترطول
32 | 32032116 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1200 و سختی SN5000 | مترطول
33 | 32032117 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1400 و سختی SN5000 | مترطول
34 | 32032118 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1600 و سختی SN5000 | مترطول
35 | 32032119 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN1800 و سختی SN5000 | مترطول
36 | 32032120 | لوله فایبرگلاس (G. R. P) مخصوص آبرسانی با فشار کار PN10 و قطر DN2000 و سختی SN5000 | متروطول

## كاروگيت
لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32033001 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 200 میلیمتر | مترطول
2 | 32033002 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 250 میلیمتر | مترطول
3 | 32033003 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 315 میلیمتر | مترطول
4 | 32033004 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 350 میلیمتر | مترطول
5 | 32033005 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 400 میلیمتر | مترطول
6 | 32033006 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 450 میلیمتر | مترطول
7 | 32033007 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 500 میلیمتر | مترطول
8 | 32033008 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 600 میلیمتر | مترطول
9 | 32033009 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 700 میلیمتر | مترطول
10 | 32033010 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 800 میلیمتر | مترطول
11 | 32033011 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 900 میلیمتر | مترطول
12 | 32033012 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 1000 میلیمتر | مترطول
13 | 32033013 | لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)، به قطر 1200 میلیمتر | مترطول

## آدم رو
لوله آدم رو پلی اتیلن فاضلابی
ردیف | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 195 تا 210 سانتیمتر | عدد
2 | آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 295 تا 310 سانتیمتر | عدد
3 | آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 395 تا 410 سانتیمتر | عدد
4 | آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 495 تا 510 سانتیمتر | عدد
5 | آدم رو پلی اتیلن فاضلابی به قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 595 تا 610 سانتیمتر | عدد

## pvc
لوله پي وي سي
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32033103 | لوله پی وی سی سخت با فشار کار 16 بار به قطر خارجی 20 میلیمتر | كيلوگرم
2 | 32033104 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار10 باربه قطرخارجي 75 ميلي‌متر | كيلوگرم
3 | 32033105 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار10 باربه قطرخارجي 250 ميلي‌متر | كيلوگرم
4 | 32033106 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 50 ميلي‌متر | كيلوگرم
5 | 32033107 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 63 ميلي‌متر | كيلوگرم
6 | 32033108 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 75 ميلي‌متر | كيلوگرم
7 | 32033109 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 90 ميلي‌متر | كيلوگرم
8 | 32033110 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 110 ميلي‌متر | كيلوگرم
9 | 32033111 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 125 ميلي‌متر | كيلوگرم
10 | 32033112 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 160 ميلي‌متر | كيلوگرم
11 | 32033113 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار6 باربه قطرخارجي 200 ميلي‌متر | كيلوگرم
12 | 32033114 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار4 باربه قطرخارجي 110 ميلي‌متر | كيلوگرم
13 | 32033115 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار4 باربه قطرخارجي 140 ميلي‌متر | كيلوگرم
14 | 32033116 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار4 باربه قطرخارجي 160 ميلي‌متر | كيلوگرم
15 | 32033117 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار4 باربه قطرخارجي 200 ميلي‌متر | كيلوگرم
16 | 32033118 | لوله پي وي سي سخت بافشاركار4 باربه قطرخارجي 250 ميلي‌متر | كيلوگرم
17 | 32033119 | زانو پي وي سي | كيلوگرم

## پلي اتيلن
لوله پلی اتیلن 80 PE
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32032004 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 40 میلیمتر | کیلوگرم
2 | 32032005 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 50 میلیمتر | کیلوگرم
3 | 32032006 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 63 میلیمتر | کیلوگرم
4 | 32032007 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 75 میلیمتر | کیلوگرم
5 | 32032008 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 90 میلیمتر | کیلوگرم
6 | 32032009 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 110 میلیمتر | کیلوگرم
7 | 32032010 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 125 میلیمتر | کیلوگرم
8 | 32032011 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 140 میلیمتر | کیلوگرم
9 | 32032012 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 160 میلیمتر | کیلوگرم
10 | 32032013 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 180 میلیمتر | کیلوگرم
11 | 32032014 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 200 میلیمتر | کیلوگرم
12 | 32032015 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 225 میلیمتر | کیلوگرم
13 | 32032016 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 250 میلیمتر | کیلوگرم
14 | 32032017 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 280 میلیمتر | کیلوگرم
15 | 32032018 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 315 میلیمتر | کیلوگرم
16 | 32032019 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار 10 PN به قطر 16میلیمتر | کیلوگرم
17 | 32032101 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 16میلیمتر | کیلوگرم
18 | 32032102 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 20 میلیمتر | کیلوگرم
19 | 32032103 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 25 میلیمتر | کیلوگرم
20 | 32032104 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 32 میلیمتر | کیلوگرم
21 | 32032105 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 40 میلیمتر | کیلوگرم
22 | 32032106 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 50 میلیمتر | کیلوگرم
23 | 32032107 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 63 میلیمتر | کیلوگرم
24 | 32032108 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 75 میلیمتر | کیلوگرم
25 | 32032109 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 90 میلیمتر | کیلوگرم
26 | 32032110 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 110 میلیمتر | کیلوگرم
27 | 32032111 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 125 میلیمتر | کیلوگرم
28 | 32032112 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 140 میلیمتر | کیلوگرم
29 | 32032113 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 160 میلیمتر | کیلوگرم
30 | 32032114 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 180 میلیمتر | کیلوگرم
31 | 32032115 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 200 میلیمتر | کیلوگرم
32 | 32032116 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 225 میلیمتر | کیلوگرم
33 | 32032117 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 250 میلیمتر | کیلوگرم
34 | 32032118 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 280 میلیمتر | کیلوگرم
35 | 32032119 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 315 میلیمتر | کیلوگرم
36 | 32032120 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 355 میلیمتر | کیلوگرم
37 | 32032121 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 400 میلیمتر | کیلوگرم
38 | 32032122 | لوله پلی اتیلن 80 PE با فشار کار PN6 به قطر 500 میلیمتر | کیلوگرم

## فايبرگلاس فاضلاب
لوله فايبرگلاس فاضلابي
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32033103 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 200 میلیمتر | مترطول
2 | 32033104 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 250 میلیمتر | مترطول
3 | 32033105 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 300 میلیمتر | مترطول
4 | 32033106 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 350 میلیمتر | مترطول
5 | 32033107 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 400 میلیمتر | مترطول
6 | 32033108 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 450 میلیمتر | مترطول
7 | 32033109 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 500 میلیمتر | مترطول
8 | 32033110 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 600 میلیمتر | مترطول
9 | 32033111 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 700 میلیمتر | مترطول
10 | 32033112 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 800 میلیمتر | مترطول
11 | 32033113 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 900 میلیمتر | مترطول
12 | 32033114 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 1000 میلیمتر | مترطول
13 | 32033115 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 1200 میلیمتر | مترطول
14 | 32033116 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 1400 میلیمتر | مترطول
15 | 32033117 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 1600 میلیمتر | مترطول
16 | 32033118 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 1800 میلیمتر | مترطول
17 | 32033119 | لوله فایبرگلاس (GRP) مخصوص فاضلاب، با فشار کار PN6 ، به قطر 2000 میلیمتر | مترطول

## پلي اتيلن مشبك
لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره (کاروگیت)
ردیف | کد عامل | شرح عامل | واحد اندازه گیری | سه ماهه چهارم 96 | سه ماهه اول 97 | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97
1 | 32033001 | لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 16 ميلي‌متر | مترطول
2 | 32033002 | لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 20 ميلي‌متر | مترطول
3 | 32033003 | لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 25 ميلي‌متر | مترطول
4 | 32033004 | لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 32 ميلي‌متر | مترطول
5 | 32033005 | سه راهي پرسي براي لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 16 ميلي‌متر | عدد
6 | 32033006 | سه راهي پرسي براي لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 20 ميلي‌متر | عدد
7 | 32033007 | سه راهي پرسي براي لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 25 ميلي‌متر | عدد
8 | 32033008 | سه راهي پرسي براي لوله پلي‌اتيلن مشبك پنج لايه به قطر خارجي 32 ميلي‌متر | عدد